Государственное учреждение «Мостовский районный центр гигиены и эпидемиологии» доводит до сведения субъектов хозяйствования, что постановлением заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь  от 10.04.2019г. №39 утвержден перечень требований контрольного списка вопросов (чек-лист), предъявляемых к субъекту, содержащему и (или) эксплуатирующему источники, централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения».

Контрольный список вопросов (чек-лист) представлен на сайте Мостовского рай ЦГЭ для ознакомления и обязательного использования в работе при эксплуатации объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № ____

Сфера контроля (надзора): осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 «Об утверждении Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения» (далее - ССЭТ), субъектами, содержащими и (или) эксплуатирующими источники, централизованные и нецентрализованные системы питьевого водоснабжения.

| Дата начала заполнения |  |  |  |  | Дата завершения заполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |   ч. |   мин. |   число |   месяц |     год |   ч. |   мин. |
|  |  |  | время |  |  |  |  | время |  |

| Дата направления |  |  |
| --- | --- | --- |
|   число |   месяц |     год |

Контрольный список вопросов (чек-лист)  заполняется:

в ходе проверки  (выборочной  или внеплановой )

для использования при планировании проверок 

в ходе мониторинга  (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист)

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП)           

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта 	__________________________________________________________________

Место нахождения субъекта (объекта субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления  деятельности

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности

Общая численность работающих ______, в том числе женщин ______

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта ______________________________________________________

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту<*>:

| № п/п | Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование) | Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавливающих требования | Сведения о соблюдении субъектами требований |  |  |  |  |  | Приме-чание (поясне- ние) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не тре- бует- ся |  | Коли- чествен-ный показа- тель |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| - Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологическое и иное оборудование, продукция, предназначенные для подготовки питьевой воды, изготовлены из материалов, разрешенных для применения при контакте с питьевой водой (для вновь вводимых в эксплуатацию источников водоснабжения). Имеются документы на технологическое и иное оборудование, используемое для применения при контакте с питьевой водой. | Пункт 4 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работники, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией питьевой воды, в том числе с обслуживанием водозаборных сооружений и водопроводных сетей, проходят гигиеническое обучение. | Пункт 5 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категории работников, подлежащие проведению обязательного медицинского осмотра, проходят медицинские осмотры, имеется медицинская справка о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения. | Пункт 5 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
|  | Наличие положительного санитарно-гигиенического заключения по результатам проведенной государственной санитарно-гигиенической экспертизы работ и услуг по сбору, обработке и распределению питьевой воды, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения. | Пункт 6 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к организации зон санитарной охраны (ЗСО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие проектов зон санитарной охраны и соответствие принятых размеров каждого из 3 поясов ЗСО гигиеническим требованиям. | Пункты 8-15 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соблюдение установленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и комплекса мероприятий по предупреждению ухудшения качества воды в каждом из трех поясов ЗСО источников централизованных систем питьевого водоснабжения. | Пункт 16 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие положительного санитарно-гигиенического заключения по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы проекта ЗСО источников централизованных систем питьевого водоснабжения. | Пункт 17 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к нецентрализованным системам питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место расположения нецентрализованных систем питьевого водоснабжения удалено на 20 метров от объектов, создающих опасность микробиологического и (или) химического загрязнения грунтовых вод. | Пункт 19 ССЭТ |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рядом с шахтным колодцем оборудованы скамья или иное приспособление для установки ведер либо иных емкостей. | Пункт 20 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Шахтные колодцы оборудованы навесами. | Пункт 21 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Шахтные колодцы оснащены устройствами для подъема воды. | Пункт 22 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечена чистка с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления колодца не реже чем один раз в год (наличие информации). | Пункты 23-25 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечено проведение дезинфекции после каждой чистки и (или) ремонта системы с проведением оценки питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативам (наличие информации). | Пункты 24-25 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Питьевая вода соответствует установленным гигиеническим нормативам. | Пункт 26 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к централизованным системам питьевого водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция павильонов водозаборных скважин обеспечивает защиту устья скважин от атмосферных осадков и грунтовых вод, возможность отбора проб питьевой воды из скважин для лабораторного исследования, в том числе наличие выпуска для воды. | Пункт 27 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Помещения павильонов водозаборных скважин содержатся в чистоте. Для уборки выделен отдельный инвентарь. | Пункт 27 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Павильоны водозаборных скважин закрыты на замок. | Пункт 27 ССЭТ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конструкция оголовков водозаборных скважин исключает возможность загрязнения и засорения подземных вод через межтрубное пространство, предусматривает наличие крана для отбора проб питьевой воды на ближайшем прилегающем к оголовку участке трубопровода. | Пункт 28 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Места соединения труб и врезки арматуры герметичны (водонепроницаемы). | Пункт 28 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Конструкция резервуаров для хранения питьевой воды исключает попадание в них атмосферных осадков, грунтовых вод, посторонних предметов, в том числе обеспечивает циркуляцию питьевой воды, приводящую к полному ее обмену в течение не более 48 часов. | Пункт 29 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Емкость водонапорной башни герметична (водонепроницаема). | Пункт 29 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Информация о проведении санитарной обработки (механическая очистка (при необходимости), предварительная и повторная промывка) и дезинфекции сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения. Наличие у собственников ведомственных водопроводов спецтехники, либо договоров на проведение работ с организациями, осуществляющими такие работы. | Пункты 31, 33 ССЭТ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | После окончания работ по санитарной обработке сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения проводятся лабораторные исследования двух проб, взятых последовательно с интервалом не более 48 часов из одной пробоотборной точки, на соответствие установленным гигиеническим нормативам. | Пункт 32 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Санитарная обработка водозаборных скважин проводится после окончания строительства, работ, связанных с заменой насосного оборудования, и при затоплении павильона атмосферными осадками и (или) грунтовыми водами. | Пункт 34 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Санитарная обработка водозаборных скважин, сооружений и сетей централизованных систем питьевого водоснабжения производится с использованием разрешенных к применению средств дезинфекции в соответствии с инструкциями по их применению. | Пункт 35 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Возобновление подачи питьевой воды потребителям осуществляется после завершения работ по обработке сооружений сетей водоснабжения и получения результатов исследования питьевой воды, соответствующих установленным гигиеническим нормативам. | Пункт 34 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Смотровые водопроводные колодцы и павильоны артезианских скважин сухие и содержатся в чистоте без следов загрязнений. | Пункт 36 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Организовано незамедлительное информирование населения и территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, о возникновении повреждений или нарушений работы систем питьевого водоснабжения, чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние источников и систем питьевого водоснабжения, а также об отклонении от установленных гигиенических нормативов, определяющих показатели безопасности питьевой воды. | Пункт 38 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к контролю показателей безопасности питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Питьевая вода соответствует установленным гигиеническим нормативам: | Пункт 39 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | перед ее поступлением в распределительную сеть | Пункт 39 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сетей централизованных систем водоснабжения | Пункт 39 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | в нецентрализованных системах питьевого водоснабжения. | Пункт 39 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Водопроводные сооружения для хранения, подготовки и подачи в распределительную сеть питьевой воды оборудованы кранами для отбора проб питьевой воды. | Пункт 40 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Контроль показателей безопасности питьевой воды осуществляется в соответствии с программой производственного контроля, в том числе путем проведения лабораторных исследований. | Пункт 41 ССЭТ |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество и кратность отбора проб для лабораторных исследований в рамках производственного контроля соответствуют установленным требованиям. | Пункт 42 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Перечень показателей при лабораторных исследованиях санитарно-химических, микробиологических, паразитологических, радиологических показателей питьевой воды соответствует установленным требованиям. | Пункты 43-46 ССЭТ |  |  |  |  |  |
|  | Наличие решения о возможности временного отклонения от гигиенических нормативов качества питьевой воды. | Пункт 39 ССЭТ |  |  |  |  |  |
| Фактическое количество баллов, всего |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольный список вопросов (чек-лист) составлен на основании нормативного правового акта, в соответствии с которым предъявлены требования к проверяемому субъекту:

1. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 
«Об утверждении Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения».

_____________________________________________________________________________

подпись		    инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта

__________________20____г.

____________               _________________________________________________________

подпись	            инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

__________________20____г.

<*> В перечне требований, предъявляемых к проверенному субъекту, проставляются следующие отметки:

в графе «Да»  – если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в графе « Нет» –  если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в графе «Не требуется» – если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в графе «Количественный показатель» – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в графе «Примечание» (пояснение) – для отражения поясняющей записи, если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иных пояснений.

Оценка показателей в баллах

1. «Да» – (2 балла).

2. «Нет» – (0 - 1 балл):

1 балл – если требование реализовано не  в полном объеме*;

0 баллов – если требование не реализовано.

3. «Не требуется» – (2 балла).

* - При наличии нескольких оцениваемых объектов питьевого водоснабжения требование считается не реализованным в полном объеме, если данное требование не соблюдается более чем на 30% оцениваемых объектов. При этом в графе «Примечание» обязательно указывается общее число оцениваемых объектов питьевого водоснабжения, а также коли- чество объектов, по которым не соблюдается данное требование.

Оценка результатов

1. Оценка результатов осуществляется по каждому разделу отдельно.

2. Итоговой оценкой объекта считается наихудшая по любому из разделов.

| № п/п | Наименование санитарно-гигиенического показателя, его доля в определении санэпидблагополучия | Факти- ческое коли- чество баллов | Число приз наков | Макси- мальное коли- чество баллов | Риск не выражен или выражен слабо – от…баллов до…баллов | Средняя степень риска – от …баллов до… баллов | Выра-жен ный риск – менее… баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  | 4 | 8 | 8-6 | 5-4 | 3 и менее |
|  | Требования к организации зон санитарной охраны (ЗСО) |  | 3 | 6 | 6-5 | 4-3 | 2 и менее |
|  | Требования к нецентрализованным системам питьевого водоснабжения |  | 7 | 14 | 14-10 | 9-7 | 6 и менее |
|  | Требования к централизованным системам питьевого водоснабжения |  | 14 | 28 | 28-20 | 19-14 | 13 и менее |
|  | Требования к контролю показателей безопасности питьевой воды |  | 6 | 12 | 12-9 | 8-6 | 5 и менее |

Итоговая оценка

(риск не выражен или выражен слабо / средняя степень риска / выраженный риск)