Нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мостовского района, в том числе типичные нарушения, выявленные при осуществлении надзорной деятельности за 2 полугодие 2025 года
	№ п/п
	Объекты контроля (надзора), виды деятельности
	Типичные нарушения
	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов ЕЭС или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных Президентом Республики Беларусь, специфических санитарно-эпидемиологических требований, установленных Советом Министров Республики Беларусь, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования

	1.
	Объекты промышленности  по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции
	не обеспечение раздельного хранения личных вещей, одежды и специальной (санитарной) одежды, обуви в гардеробном помещении;
не обозначение санитарно-бытового помещения в соответствии с назначением;
не выделение помещения или места с подводкой горячей и холодной воды и сливом в систему водоотведения для санитарной обработки уборочного инвентаря для уборки помещений.
	Специфические санитарно-эпидемиологических требований к объектам промышленности  по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 № 146 (пункты 30, 40, 53)  

	2.
	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции
	Обращение (реализация) пищевой продукции: с истекшим сроком годности; без наличия маркировки (с информацией, наносимой в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза);
Нарушения условий при хранении и реализации пищевой продукции, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;

Неудовлетворительное санитарное состояние торгового, технологического, холодильного оборудования, помещений;
Использование оборудования, емкостей, тары, инвентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми краями, деформированных, с трещинами и иными дефектами
	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (пункты 3, 9, 45);
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 статья 5 главы 1, статьи 10, 17 главы 3, статья 39 главы 6;
Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 132, главы 5, 6; 

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общественного питания», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 февраля 2017 г. № 12 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 20) главы 5, 6, 7

	3.
	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения
	не содержание в чистоте прилегающей и производственной территории;

не содержание в чистоте производственных и санитарно-бытовых  помещений;

выполнение не в полном объёме производственного лабораторного контроля;

наличие лекарственных средств с истекшими сроками годности в аптечках первой помощи универсальных
	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, утвержденные постановлением СМ РБ от 01.02.2020 № 66, пункт 25;

Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 № 42, пункты 6,7;

Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» утвержденных постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85, пункты 29, 30, 43, 107, 114

	4.
	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств
	не содержание в чистоте территории, санитарно-бытовых, производственных помещений;
не обеспечение раздельного хранения домашней и рабочей одежды и (или) специальной одежды;

отсутствие полотенец разового пользования или устройства для сушки рук возле умывальной раковины.

	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента РБ от 23.11.2017 г. №7 (пункты 7, 10, 17);

Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» утвержденных постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85 (пункты 30, 37, 43, 44, 100, 104, 106)

	5.
	Условия труда работающих
	отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены;
допускается работа без средств индивидуальной защиты, предусмотренных нормативными правовыми актами
	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные постановлением СМ РБ от 24.01.2020 № 42, пункты 6,7;

Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов» утвержденных постановлением МЗ РБ от 08.07.2016 № 85, пункты 30,43, 104

	6.
	Учреждения образования
	не соблюдение при организации горячего питания обучающихся примерных двухнедельных рационов;

не соблюдение работниками объектов питания правил личной гигиены;

не обеспечение использования оборудования без дефектов

нарушения условий при хранении и реализации пищевой продукции, не обеспечивающих предотвращение ее порчи и защиту от загрязняющих веществ;

не обеспечение исправного состояния осветительных приборов в учебных кабинетах
не соблюдаются технологические процессы приготовления пищи, в том числе выявлены факты не проведения обязательной С-витаминизации блюд
	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 (пункты 29, 43, 67, 134, 156, 147)

	7.
	Источники и системы питьевого водоснабжения
	не проведение покоса травы и сорной растительности на территории первого пояса ЗСО

нарушения в содержании помещений павильонов водозаборных скважин (павильон не содержится в чистоте, конструкция павильона не обеспечивает защиту устья скважины от атмосферных осадков и др.)
несвоевременное окрашивание оборудования водозаборной скважины.
	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.12.2018 г. № 914 (пункты 9, 16, 40, 27, 31); 

Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.09.2014 № 69 (пункт 28)

	8.
	Объекты по оказанию бытовых услуг
	не поддержание в исправном состоянии поверхности стен, полов, потолков помещений;

отсутствие маркировки уборочного инвентаря для туалетов, соответствующей его назначению, хранение совместно с другим уборочным инвентарем;

отсутствие в медицинских справках о состоянии здоровья лиц, участвующих в оказании бытовых услуг, непосредственно связанных с воздействием на кожу, тело и волосы потребителя, отметки о прохождении гигиенического обучения.
	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (пункты 6, 10);



	9.
	Общежития и иные места проживания
	не поддержание в исправном состоянии поверхностей стен, полов, потолков помещений;

хранение уборочного инвентаря для туалетов совместно с другим уборочным инвентарем;

не поддержание осветительных приборов и защитной арматуры в исправном состоянии и чистоте
	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства» (пункты 6, 7, 20)

	10.
	Жилые дома
	не содержание в чистоте подъездов, подвалов.
	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 №  95 (пункты 26, 34)

	11.
	Территории населенных пунктов и организаций
	не содержание в чистоте территорий;

не содержание в чистоте контейнерных площадок, отсутствие крышек на контейнерах;

несвоевременный покос сорной растительности


	Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций»  утвержденные Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 01.11.2011 № 110, пункты 6, 18.1;

Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами», утвержденные Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от 07.12.2012 № 192, пункт 8;

«Правила благоустройства и содержания населенных  пунктов», утвержденные  постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087 пункт 5.4


